БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК 56.24.(01)

Рака

Сергея Анатольевича

Информационные технологии в экспериментах флуоресцентной микроскопии при исследовании живых клеток

Выпускная работа по
«Основам информационных технологий»

Магистранта кафедры системного анализа и компьютерного моделирования

Специальность 1-31 80 07 –
радиофизика

Научные руководители: 
кандидат физ.-мат. наук Яцков Н.Н.,

старший преподаватель Позняков А.М.

Минск 2011

# Оглавление

Оглавление	2

Список обозначений ко всей выпускной работе	3

Введение	4

Глава 1  Обзор литературы	6

1.1 Аналитическая модель	6

1.2 Стохастическая модель	8

Глава 2  Методика исследований	11

Глава 3  Основные результаты	15

3.1 Методика сравнения	15

3.2 Результаты сравнение для круглой области засветки	16

3.2 Результаты сравнения для области засветки полосой	20

Глава 4  Обсуждение результатов	22

Заключение	23

Список литературы к реферату	24

Приложение А	25

Предметный указатель к реферату	25

Приложение Б	26

Интернет ресурсы в предметной области исследования	26

Приложение В	28

Действующий личный сайт в WWW	28

Приложение Г	29

Граф научных интересов	29

Приложение Д	30

Тестовые вопросы по «Основам информационных технологий»	30

Приложение Е	32

Презентация магистерской диссертации	32

# Список обозначений ко всей выпускной работе

- АССОЦИАЦИЯ – процесс присоединения мономера к концу филаменты.

- ДИССОЦИАЦИЯ – процесс отсоединения мономера от конца филаменты.

- МОНОМЕР – одно из состояний актина в клетке, в виде одной, не связанной молекулы белка.

- ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСА – область внутри клетки, в которой происходит измерение интенсивности флуоресценции

- ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ АКТИНА – процесс организации мономеров актина в длинные цепи молекул белка, приводящие клетку в движение.

- ФИЛАМЕНТА – полимеризованное состояние актина.

# Введение

В настоящее время идёт активное исследование биофизических и биохимических внутриклеточных процессов. В частности представляют интерес процессы движения и деления клеток, нарушения которых влияет на развитие онкологических  и ряда дегенеративных заболеваний (остеопороз, болезнь Альцгеймера) и др. [1].

Одним из основных процессов, влияющих на движение и деление клеток, является полимеризация белка актина. Актин – белок, содержащийся практически во всех живых клетках, один из основных элементов цитоскелета [2].

Основные методы изучения процессов, протекающих внутри живых клеток – эксперименты флуоресцентной микроскопии. Одними из таких методов являются методы восстановления флуоресценции после обесцвечивания (FRAP) [3] и потери флуоресценции при обесцвечивании (FLIP) [4]. В ходе эксперимента FRAP активные белки помечаются специальным флуоресцирующим белком, затем область интереса внутри клетки засвечивается лазером, в результате чего маркерный белок теряет свои флуоресцирующие свойства. Вследствие диффузии мономеров, в обесцвеченную область приходят флюоресцирующие мономеры и, со временем, наблюдается восстановление люминесценции в засвеченной области. В ходе эксперимента FLIP, засветке подлежит область, отличная от области интереса, в результате чего в область интереса диффундируют засвеченные мономеры, и наблюдается уменьшение (потеря) флуоресценции в ней.

Уже собрано достаточно большое количество результатов экспериментов, однако существует большая проблема интерпретации результатов, в силу отсутствия математических моделей, в полной мере описывающих внутриклеточные процессы. Имитационное моделирование позволяет рассматривать сложное взаимодействие как простой набор возможных исходов, что позволяет легко представлять данные в удобной для дальнейшей обработки форме. Так же имитационное моделирование позволяет проводить эксперимент в условиях практически не достижимых при натурном эксперименте.

В данной работе представлена и проанализирована разработанная имитационная модель полимеризации актина позволяющая интерпретировать результаты одного из экспериментов люминесцентной микроскопии – восстановления флуоресценции после обесцвечивания (FRAP).

# Глава 1

Обзор литературы

Существует достаточно большое количество разнообразных моделей полимеризации актина. Кроме различий в подходе (аналитический, статистический) модели широко различаются по количеству и виду реакций протекающих при полимеризации. В данный момент наибольший интерес представляют модели, в которых присутствуют следующие условия:

- Фиксировано начальное количество филамент и они неподвижны;

- Различная вероятность ассоциации и диссоциации мономеров на концах филамент;

- Мономеры свободно диффундируют по объёму.

Поэтому далее будут рассмотрены только те модели, в которых присутствуют все вышеперечисленные условия.

## 1.1 Аналитическая модель

Данная модель представлена в работе [5].

Формула реакций присоединения и отсоединения:

,	 (1.1.1)

где f – концентрация свободных протеинов

s – концентрация свободных мест для ассоциации

c – концентрация связанных комплексов

fs, kon и koff –скорости ассоциации и диссоциации соответственно

Предположим, что система находится в состоянии равновесия до обесцвечивания. Хотя обесцвечивание и изменяет количество визуально наблюдаемых свободных мономеров и прореагировавших комплексов fs – количество свободных филамент-ловушек является постоянным. Обозначим это количество sconst .

Добавив в модель эти ограничения запишем уравнения состояния для модели:

(1.1.2)

где Df – коэффициент диффузии мономеров

Кривая восстановления флуорисценции с учетом решения системы (1.1.3) имеет вид [4]

(1.1.4)

где , p – комплексная переменная преобразования Лапласа

Feq – концентрация свободного мономера

I1 и K1 – модифицированные функции Бесселя первого и второго рода соответственно

Ceq – концентрация связанного мономера

w – радиус засвечиваемой круговой области

## 1.2 Стохастическая модель

В модели данного типа, представленных работами [6] и [7] учитывается не только концентрация F-актина, но и длина самих нитей.

В [7] показано, что полученная модель лучше согласуется с практическими данными, чем модели на основе диффузионных уравнений. Поэтому для сравнения имитационной модели будет использоваться модель полимеризации актина, представленная в работе [7] .

Формализм модели поясним с помощью рисунка 1.2.1.

Рисунок 1.2.1 – Формализм модели актин-полимеризации.

Предполагают зону со свободными мономерами и филаментами с постоянными во времени и объёме концентрациями cm и cf, с длинной филаменты L. Переход из одной формы актина в другую осуществляется через взаимообратный процесс, который определяется через параметры ассоциации/диссоциации к плюс-концу (B) и минус-концу (P): . Вводятся следующие ограничения:

- Поскольку G-актин диффундирует быстро, он распределён равномерно по объёму.

- Филаменты равномерно распределены по объёму.

- Область засветки представляет собой круг.

- Отсоединившиеся молекулы актина покидают область интереса быстро и безвозвратно. Такое предположение обоснованно в условиях малой области засветки и большей скорости диффузии в сравнении со скоростью реакции.

После обесцвечивания области клетки, филаменты могут быть представлены как последовательности из обесцвеченного и флуоресцирующего актина, распределение длин которых зависит от размеров области засветки. Итоговую кривую FRAP получают как, суперпозицию вероятностей того, что любой засвеченный актин диссоциирует с любого из концов до конечного времени t.

В работе [7] показано, что вид кривой  FRAP задаётся функцией (1.2.1):

,				(1.2.1)

Где

,		(1.2.2)

где и - вероятности того, что филамента с минус и плюс конца, соответственно, диссоциирует полностью в области засветки

– средняя длина филаменты

φ(x0) – нормализованное распределение по длине филамент внутри области обесцвечивания

В рассмотренных моделях речь идёт лишь о средних концентрациях вещества либо о концентрации в некоторых подобластях (вне и внутри зоны обесцвечивания). Данные модели не подходят для точной интерпретации данных экспериментов, так как не дают возможности чётко визуализировать процесс полимеризации актина и не позволяют рассматривать возникающие в результате этого процесса неоднородности.

# Глава 2

Методика исследований

В разработанной имитационной модели используется объектно-пространственное представление молекул актина. Данное решение позволяет с лёгкостью визуализировать весь процесс актин-полимеризации в условиях FRAP-эксперимента. Однако необходимо понимать, что данный метод является сильно затратным, так как необходимо проводить цикл моделирования по всем объектам-молекулам.

Для моделирования диффузии реализован прямой метод моделирования – основанный на использовании коэффициента диффузии и законов непосредственного перемещения вещества (законы Фика):

(2.1)

,					(2.2)

где С – концентрация вещества

J – плотность потока вещества

Df – коэффициент диффузии

Предполагается, что

- Каждая молекула может переместиться относительно своего текущего положения влево или вправо на расстояние δ и на такую же величину верх или вниз за время τ.

- Движение молекулы вдоль оси x независимо относительно движения по оси y.

- Все перемещения равновероятны и не зависят от положения в предшествующие моменты времени.

- Движение молекул независимо друг относительно друга.

Плотность вероятности такого движения представляет собой двумерное Гауссово распределение [3]:

(2.3)

Блок-схема алгоритм моделирования представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритма моделирования.

В блоке 1 производится ввод начальных значений: коэффициентов реакций, начальных значений количества молекул-объектов, радиуса взаимодействия, шага по времени и максимального времени моделирования. В блоке 2 генерируется первоначальное расположение молекул.

В блоке 3 начинается цикл по всем молекулам. В блоке 4 проверяется, была ли засвечена молекула и принадлежность её к области интереса в текущий момент, после проверки изменяются данные для построения кривой FRAP. В блоке 5 для каждой молекулы выбираются возможные реакции и реагенты (учитывается пространственное расположение и наличие взаимодействующих соседей). В блоке 6 разыгрывается реакция с учётом коэффициентов реакций, для свободных и не прореагировавших частиц генерируются новые координаты. Увеличиваем текущее время системы в блоке 7. Продолжаем цикл пока не достигнем конечного времени в блоке 8.

Модель реализована с помощью объектно-ориентированного языка программирования С++.

Для удобного доступа к методам модели, удобства визуализации и работы на различных платформах было разработано ПО на базе кросс-платформенной среды разработки QT Framework – FActinPoly.

Большое внимание в процессе разработки было уделено графическому представлению данных (кривой восстановления флуоресценции) и визуализации актин полимеризации. На рисунке 2.2 представлен пример работы программы.

Рисунок 2.2 – Интерфейс программы FActinPoly

# Глава 3

Основные результаты

## 3.1 Методика сравнения

Для сравнения и оценки результатов моделирования проводилась следующая процедура:

Генерировались данные имитационной модели.

Проводилось усреднение результатов моделирования (минимум 3 реализации). На основании дисперсии результатов от усреднённого значения интенсивности флуоресценции строился 95% доверительный интервал равный, на рисунках границы интервала обозначены пунктирной линией.

Данные загружались в пакет Mathematica [8], т.к. модель [7] реализована в данном пакете.

Производилась аппроксимация сгенерированных теоретических кривых стандартной функцией FindFit.  Параметры аппроксимации выбирались следующие: коэффициент растяжения – c, концентрация F-актина  – a, средняя длина актина – b. Коэффициенты присоединения и отсоединения актина, в силу физической подобности и представления не аппроксимировались, а рассчитывались пропорционально.

Результаты приближения оценивались по критерию Пирсона [9], для проверки качества приближения, и по критерию Фишера [9], для проверки значимости разброса значений и принадлежности выборок одной генеральной совокупности.

Тестирование проводилось для разных областей засветки: круг в центре (разные диаметр круга), полоса, проходящая сквозь всю клетку.

## 3.2 Результаты сравнение для круглой области засветки

Размер клетки – 1000х1000 нм, количество филамент – 20, радиус засветки 200 нм.

На рисунке 3.2.1 приведены результаты моделирования и приближения со значением параметров a =  3.4, b = 805.4 , c =0.39. Значение расчётного значения критерия  = 43.2, критическое значение  = 211.2.

Дисперсия усреднённого результата моделирования по всему времени моделирования = 0.105.

Дисперсия аппроксимации при заданных параметрах по всему времени моделирования = 0.104.

Расчётное значение критерия Фишера = 1.01.

Критическое значение критерия Фишера = 1.28.

Видно, что результат имитационной модели достаточно точно аппроксимируется теоретической моделью (выполнение двух критериев и визуальное наложение).

На рисунке 3.2.2 приведён отдельный результат моделирования.

Дисперсия усреднённого результата моделирования по всему времени моделирования = 0.105

Дисперсия аппроксимации при заданных параметрах по всему времени моделирования = 0.101

Расчётное значение критерия Фишера = 1.0452

Критическое значение критерия Фишера = 1.2796

На рисунке 3.2.2 виден провал со 100 до 130 секунд восстановления флуоресценции по имитационной модели, это объясняется, тем, что вначале в область интереса попали минус-концы нити, а плюс-концы находились за пределами области засветки (см. рисунок 3.2.3). Разрастаясь в сторону от области интереса они захватывали не обесцвеченные мономеры, и поэтому процесс затормозился. Подобное поведение невозможно объяснить, используя не пространственные модели. Принимая гипотезу о равенстве дисперсий можно утверждать, что отклонение на 100-130 секундах не является критическим и полученный результат моделирования совпадает с теоретическим расчётом.

Рисунок 3.2.1 – Результаты моделирования процессов актин-полимеризации и аппроксимация кривой восстановления флуоресценции моделью 2.3 при радиусе засветки 200 нм.

Рисунок 3.2.2 – Результаты моделирования процессов актин-полимеризации и аппроксимация кривой восстановления флуоресценции моделью 1.2 при радиусе засветки 200 нм с неоднородностью в области засветки.

Рисунок 3.2.3 – Имитационное моделирование актин-полимеризации в момент времени  t=0. Пространственное отображение.

Размер клетки – 1000х1000 нм, Различные концы  филамент, кол-во филамент 20, радиус засветки  180 нм.

На рисунке 3.2.4 приведены результаты моделирования и приближения со значением параметров a = 3.7, b = 685.4 , c =0.58. Результат расчётного значения критерия  = 46.8, критическое значение  = 232.9.

Дисперсия усреднённого результата моделирования по всему времени моделирования = 0.0232

Дисперсия аппроксимации при заданных параметрах по всему времени моделирования = 0.0225

Расчётное значение критерия Фишера = 1.0334

Критическое значение критерия Фишера = 1.2711

Рисунок 3.2.4 – Результаты моделирования процессов актин-полимеризации и аппроксимация кривой восстановления флуоресценции моделью 1.2 при радиусе засветки 180 нм.

Вновь видно очень хорошее наложение кривых и выполнение критериев Хи-квадрат и Фишера. Можно предположить, что диапазон радиуса засветки от 170 до 210 нм, является наилучшим с точки зрения согласия моделей.

Видно, что коэффициент a не изменяется от реализации к реализации, что совпадает с действительностью – при всех реализациях концентрация F-актина одинакова. Значение коэффициента b варьируется в более широких пределах, однако и этот параметр в имитационной модели остаётся практически неизменным, так как засветка осуществлялась по достижении точки равновесия. Можно предположить, что в данном случае этот параметр определяется не как средняя длина филаменты, а как средняя засвеченная длина.

## 3.2 Результаты сравнения для области засветки полосой

Размер клетки – 1000х1000 нм, количество филамент – 20, засвечивается полоса вдоль клетки – ширина полосы 200 нм.

Рисунок 3.2.1 – Результаты моделирования процессов актин-полимеризации и аппроксимация кривой восстановления флуоресценции моделью 1.2 при засветке полосой шириной 200 нм.

На рисунке 3.2.1 приведены результаты моделирования и приближения со значением параметров a = 2.5, b = 525.8, c = 0.51. Результат расчётного значения критерия  = 198.1, критическое значение критерия  = 254.2.

Дисперсия усреднённого результата моделирования по всему времени моделирования = 0.0121.

Дисперсия аппроксимации при заданных параметрах по всему времени моделирования = 0.0148.

Расчётное значение критерия Фишера = 1.2231.

Критическое значение критерия Фишера = 1.2489.

Критерий хи-квадрат говорит о принятии гипотезы о виде распределения, также результат критерия Фишера говорит о принятии равенства дисперсий моделирования и приближения. Однако видно, что скорость роста кривой у модели намного больше и выход на насыщение не такой явный. Бóльшую скорость восстановления объясняется формой засветки: в силу нормального распределения диффузии мономеров, не засвеченные мономеры быстрее оказываются в прямоугольной полосе (см. рисунок 3.2.2). Но молекулам из центра выйти сложнее, поэтому кривая имитационной модели не вышла в насыщение.

Рисунок 3.2.2 – Пространственный вид имитационной модели через 7 секунд после начала засветки полосой шириной 200 нм (Прямоугольником выделена область интереса)

# Глава 4

Обсуждение результатов

При всех проверенных условиях засветки имитационная модель показала удовлетворительный результат. В некоторых случаях имитационная модель смогла показать более чёткую картину процесса и объяснить отклонения от теоретических показателей.

По итогам сравнения с моделью 1.2 можно сделать следующие выводы:

- При круглой области засветки модели показали наилучшую сходимость результатов;

- При засветке полосой математическая модель показала не удовлетворительные результаты. Вид FRAP-кривой при засветке полосой теоретическая модель смогла объяснить лишь увеличением концентрации филамент, увеличение средней длины филаменты – не давало нужного результата;

- Математическая модель не смогла предвидеть увеличение скорости роста кривой восстановления флуоресценции при некруглой области засветки;

- У параметра b, полученного при аппроксимации математической модели, нет прямого эквивалента в имитационной модели, однако он может представлять собой среднюю длину засвеченной части филаменты. Несовпадение параметра, может быть объяснено, тем, что в модели 1.2 область засветки учтена лишь качественно и косвенно выражается через этот параметр;

- При засветке полосой скорость восстановления кривой гораздо больше, чем при круговой засветке.

# Заключение

В работе рассмотрена разработанная имитационная модель полимеризации актина для интерпретации экспериментов люминесцентной микроскопии – восстановления флуоресценции после обесцвечивания. В ходе разработки  решены следующие задачи:

- Исследованы существующие модели анализа данных FRAP;

- Проведено сравнение и анализ имитационной и стохастической моделей.

Имитационная модель даёт хорошее соответствие с математической моделью, предложенной в [7], в пределах ограничений, наложенных математической моделью. При несоблюдении ограничений разногласие моделей явно не наблюдалось, хотя критерий Фишера даёт возможность принять решение о приемлемости результата. Различие моделей обусловлено ограниченностью математической формулы (1.2.1) вследствие оперирования средними величинами.

Имитационная модель позволяет получить пространственное расположение молекул в ходе вычислительного эксперимента, что позволяет провести дополнительный анализ кривых FRAP.

# Список литературы к реферату

- Soo, F.S., J.A. Theriot, Large-scale quantitative analysis of sources of variation in the actin polymerization-based movement of Listeria monocytogenes. Biophys. J., 2005. 89(1): p. 703-23.

- Клячко, Н.Л. Биологическая подвижность и полимеризация актина, М.: Высшая школа, 2000

- D. Axelrod, D.E. Koppel, J. Schlessinger, E. Elson, and W.W. Webb. Mobility Measurement by Analysis of Fluorescence Photobleaching Recovery Kinetics. Biophys. J. 1976 Sep; 16(9):1055-1069

- Lippincott-Schwartzl, J.; Snappl, E.; Kenworthy, A. Studying protein dynamics in living cells. Nature Reviews Molecular Cell Bio. 2001 Jun; 2 (6): 444–456

- Sprague BL, Pego RL, Stavreva DA, McNally JG (2004) Analysis of binding reactions by fluorescence recovery after photobleaching. Biophys J 86:3473-95.

- Tardy Y, McGrath JL, Hartwig JH, Dewey CF (1995) Interpreting photoactivated fluorescence microscopy measurements of steady-state actin dynamics. Biophys. J. 69:1674-82.

- A.A.Halavatyi, P.V.Nazarov, Al Tanoury Z., Apanasovich V.V., M.Yatskou, E.Friederich A Mathematical Model Of Actin Filament Turnover For Fitting FRAP Data // European Biophysics Journal, vol. 39, 2010, p. 1-13.

- S. Wolfram Mathematica: The Student Book // Addison-Wesley Publishing Company ISBN 0-201-55479-8

- Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, М.: Высшая школа, 2003

# Приложение А

## Предметный указатель к реферату

FActinPoly, 13

FLIP, 5

FRAP, 5, 24

Актин, 5

Диффузия мономеров, 7, 9, 11

Законы Фика, 11

Кривая восстановления флуорисценции, 8, 10

# Приложение Б

## Интернет ресурсы в предметной области исследования

  - http://vak.org.by/ – Сайт высшая аттестационной комиссии Республики Беларусь, являющейся республиканским органом государственного управления, реализующим функцию государственного регулирования в области аттестации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации, и подчиняется Президенту Республики Беларусь.

  - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ – текстовая база данных медицинских и биологических публикаций на английском языке, на основе раздела «биотехнология» Национальной медицинской библиотеки США (NLM). PubMed является бесплатной версией базы данных MEDLINE.

  - http://qt.nokia.com/products/ – Сайт кросс-платформенного инструментарий разработки ПО на языке программирования C++. На сайте присутствует развитая система помощи разработчикам.

  - http://elsevier.com/ – многофункциональный сайт, представляющий собой смешение новостного сайта и коллективного блога, созданный для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, связанных с информационными технологиями, бизнесом и Интернетом.

  - www.intelligen.com – сайт компании INTELLIGEN, которая занимается разработкой программ имитационного моделирования. На сайте есть возможность скачать данные программные продукты. Есть документация по их использованию.

  - http://www.cscjournals.org/csc/home.php - Computer science Journals (CSC Journals) свободный издатель, чья работа ориентирована на исследования, а также их практическое и промышленное применение.

  - http://como.cheng.cam.ac.uk/ – вебсайт научной группы Кембриджского университета, занимающейся численным моделированием.

  - http://planetmath.org – ресурс, содержащий академические математические знания и предоставляющий их использование пользователям сети Интернет.

  - http://www.cell.com/biophysj/ - данный источник представляет собою наиболее полное собрание научных статей в области биологии, биохимического моделирования. Удобный интерфейс облегчает поиск нужного материала.

  - https://github.com/ – ресурс, предоставляющий возможность свободного доступа к коду, библиотекам и статьям по программированию других пользователей.

# Приложение В

## Действующий личный сайт в WWW

http://rak-siarhei.narod2.ru/

# Приложение Г

## Граф научных интересов

Граф научных интересов

Магистранта Рака С.А.

Факультет радиофизики и компьютерных технологий

Специальность радиофизика

| Смежные специальности | Основная специальность | Сопутствующие специальности |
| --- | --- | --- |
| 05.11.07 – оптические и оптико-электронные приборы и комплексы. Математическое моделирование физических процессов в оптоэлектронных приборах и устройствах. Оптические комплексы, в том числе и лазерные для медицинских и биологических применений, а также оптические и спектроскопические аналитические методы, приборы и комплексы. | 01.04.03 – радиофизика. Нелинейные динамические системы, процессов и систем. Статистическая радиофизика. Квантовая радиофизика | 05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации, физ.-мат., техн. Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов обработки информации. Методы и алгоритмы решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. |
| 01.04.04 – физическая электроника Эмиссионная электроника. Электронно-лучевая электроника. |  | 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, физ.-мат., техн. Математические методы моделирования систем, процессов и явлений. Качественные, аналитические, приближенные, численные и имитационные методы подготовки и реализации этапов вычислительного эксперимента. |

# Приложение Д

## Тестовые вопросы по «Основам информационных технологий»

Вопрос № 1.

| Какой из перечисленных тегов существует в HTML? |
| --- |
| ( | <code> |
| ( | <color> |
| ( | <quote> |
| ( | <address> |

<question type="single_choice" id="017">

<text>

Какой из перечисленных тегов существует в HTML?

</text>

<answers type="request">

<answer id="0171" right="1"> <code> </answer>

<answer id="0172" right="0"> <color> </answer>

<answer id="0173" right="0"> <quote> </answer>

<answer id="0174" right="0"><address></answer>

</answers>

</question>

Вопрос № 2.

| Что из перечисленного не является характерной чертой аналитических моделей? |
| --- |
| ( | Возможность получать информацию только о средних значениях рассматриваемых величин. |
| ( | Возможность рассматривать присутствие различных шумов, связанных с дискретностью системы. |
| ( | Замена реализаций случайных величин их средними значениями. |

<question type="single_choice" id="517">

<text>

Что из перечисленного не является характерной чертой аналитических моделей?

</text>

<answers type="request">

<answer id="5171" right=”0”>

Возможность получать информацию только о средних значениях рассматриваемых величин.
</answer>

<answer id="5172" right=”1”>

Возможность рассматривать присутствие различных шумов, связанных с дискретностью системы.
</answer>

<answer id="5173" right=”0”>

Замена реализаций случайных величин их средними значениями.
</answer>

</answers>

</question>

# Приложение Е

## Презентация магистерской диссертации